## Verbruikers
Groep | Aansluiting | Ruimte | Verbruiker | Verbruik - low | Verbruik - high | #uren high/dag | Laag verbruik | Hoog verbruik | cos phi (low) - (high) | kWh/jaar | # lampen | # stopcontacten | Opmerkingen
1 |  | Hal Kelder | Brand detectie | 3 |  |  | 72 | 0 |  | 26.28 |  |  | spec
1 | HL @14 | Hal Kelder | (Dali) 2x spot | 0.5 | 16 | 0.25 | 11.875 | 4 |  | 5.7944 | 2
1 |  | Meterkast | Shelly kWh meter | 0.5 |  |  | 12 |  |  | 4.38
1 | HS @19 | Hal/entree | (Dali) 3x spot | 0.5 | 24 | 1 | 11.5 | 24 |  | 12.9575 | 3
1 | HD 2 | Hal/entree | (Dali) 3x lamp | 0 | 27 | 1 | 0 | 27 |  | 9.855 | 3
1 | SK 1.1-2 | Speelkamer | Koel/vrieskast Samsung RB36T672CWW/EF mrt23 | 18.9498 |  |  | 454.7945 | 0 |  | 166 |  | 2
1 | SK 7.1-2 | Speelkamer | Versterker | 0 | 170 | 0.25 | 0 | 42.5 | 0.85 | 15.5125
1 | SK 7.1-2 | Speelkamer | Aansturing versterker | 1.6 | 3.3 | 0.25 | 38 | 0.825 |  | 14.1711 |  | 2
1 | SK 7.1-2 | Speelkamer | TV in kelder | 0.6 | 70 | 0.25 | 14.25 | 17.5 | 0.01 | 11.5887
1 | HL@16 | Speelkamer | (Dali) 2x lamp buiten/achter ramen | 0.5 | 40 | 0.25 | 11.875 | 10 |  | 7.9844 | 2
1 | HL@13 | Speelkamer | (Dali) 4x spot boven pooltafel | 0.5 | 32 | 0.25 | 11.875 | 8 |  | 7.2544 | 4
1 | HL @12 | Speelkamer | (Dali) 4x spot in TV-hoek | 0.5 | 32 | 0.14286 | 11.9286 | 4.5714 |  | 6.0225 | 4
1 | HL @11 | Speelkamer | (Dali) 4x spot in keuken-hoek | 0.5 | 32 | 0.035714 | 11.9821 | 1.1429 |  | 4.7906 | 4
1 | HR 498/5 | Speelkamer | (Dali) lamp boven pooltafel (3 lampen) | 0 | 25.8 | 0.14286 | 0 | 3.6857 |  | 1.3453 | 3
1 | HR 498/4 | Speelkamer | (Dali) lamp boven eettafel (6 lampen) | 0 | 18 | 0.14286 | 0 | 2.5714 |  | 0.93857 | 6
1 | HR 498/3 | Speelkamer | (Dali) 4x wandlamp | 0 | 12 | 0.14286 | 0 | 1.7143 |  | 0.62571 | 4
1 | SK 7.1-2 | Speelkamer | Verlichting TV-kast | 0 | 4.4 | 0.25 | 0 | 1.1 | 0.19 | 0.4015 | 2
1 | SK 2.1-2 | Speelkamer | [7 empty] | 0 |  | 2
1 | SK 3.1 | Speelkamer | [7 empty] | 0 |  | 1
1 | SK 4.1 | Speelkamer | [7 empty] | 0 |  | 1
1 | SK 5.1-2 | Speelkamer | [7 empty] | 0 |  | 2
1 | SK 8.1 | Speelkamer | Vaatwasmachine SMS53N82EU | 0.1 | 0 |  |  |  |  | 0
1 | SK 6.1-2 | Speelkamer | [7 empty] | 0 |  | 2
1 | TR 6.1 | Technische Ruimte | UPS / netwerk | 105 |  |  | 2520 | 0 | 0.64 | 919.8 |  | 1
1 | TR 5.1-4 | Technische Ruimte | CV pomp | 7 |  |  | 168 | 0 | 0.58 | 61.32 |  | 4
1 | TR 2.1-4 | Technische Ruimte | RRV 918 - VV BG | 5 |  |  | 120 | 0 | 0.97 | 43.8
1 |  | Technische Ruimte | Siemens bedieningsunit | 5 |  |  | 120 | 0 |  | 43.8
1 | TR 4.1-4 | Technische Ruimte | Voeding 24V/30W div. besturingskleppen e.d. | 4.9 |  |  | 117.6 | 0 | 0.4 | 42.924
1 | TR 5.1-4 | Technische Ruimte | Luchtklep kachel + diversen | 4.2 |  |  | 100.8 | 0 | 0.67 | 36.792
1 | TR 2.1-4 | Technische Ruimte | RRV 912 - aansturing warmtepomp + VV kelder | 2.2 |  |  | 52.8 | 0 | 0.62 | 19.272 |  | 4
1 | TR 4.1-4 | Technische Ruimte | RRV934 - aansturing kleppen | 2 |  |  | 48 | 0 | 0.39 | 17.52
1 |  | Technische Ruimte | Walltherm besturing | 2 |  |  | 48 | 0 |  | 17.52
1 |  | Technische Ruimte | 2x Dubbele TL-balk | 0 | 144 | 0.25 | 0 | 36 |  | 13.14 | 4
1 | TR 8.1 | Technische Ruimte | Ethernet interface PV-omvormer huis | 1.4 |  |  | 33.6 | 0 | 0.42 | 12.264 |  | 1
1 | TR 7.1 | Technische Ruimte | Tapwaterstation | 0.5 | 86 | 0.25 | 11.875 | 21.5 | 0.99 | 12.1819 |  | 1
1 | TR 4.1-4 | Technische Ruimte | KNX temperatuursensor | 1.2 |  |  | 28.8 | 0 | 0.64 | 10.512 |  | 4
1 | TR 4.1-4 | Technische Ruimte | Youless hout-CV vergasser | 0.5 |  |  | 12 | 0 |  | 4.38
1 |  | Technische Ruimte | PIR sensor | 0.5 |  |  | 12 | 0 |  | 4.38
1 | TR 3.1 | Technische Ruimte | (niet aangesloten; verwarmingselement WP) | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1
1 |  | Toilet BG | PIR sensor | 0.5 |  |  | 12 | 0 |  | 4.38
1 |  | Toilet BG | 2x spot | 0 | 32 | 0.25 | 0 | 8 |  | 2.92 | 2
1 |  | Wijnkelder | PIR sensor | 0.5 |  |  | 12 | 0 |  | 4.38
1 |  | Wijnkelder | 2x Dubbele TL-balk | 0 | 70 | 0.0625 | 0 | 4.375 |  | 1.5969 | 4
1 | WI 1.1-2 | Wijnkelder | [7 empty] | 0 |  | 2
2 | BA 1.1 | Badkamer | Warmtepompdroger Samsung DV70F5E2HGW (nov 2015) | 0.5 | 600 | 0.1 | 11.95 | 60 |  | 26.2617 |  | 1
3 | TK 2.1 | Trapkast | RRV918 VV regelaar verdieping | 5 |  |  | 120 | 0 |  | 43.8 |  | 1
3 |  | Trapkast | Kastlampje | 0 | 5 | 0.0625 | 0 | 0.3125 |  | 0.11406 | 1
3 | TK 1.1-2 | Trapkast | [7 empty] | 0 |  | 2
3 |  | Verdieping Overloop | Brand detectie | 3 |  |  | 72 | 0 |  | 26.28 |  |  | spec
3 |  | Verdieping Overloop | 4x wandlamp | 0 | 8 | 0.0625 | 0 | 0.5 |  | 0.1825 | 4
3 | ZM 1.1-2 | Zolder kamer met deur | [7 empty] | 0 |  | 2
3 | ZM 2.1-2 | Zolder kamer met deur | [7 empty] | 0 |  | 2
3 |  | Zolder kamer met deur | Lamp | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
3 | ZZ 1.1-2 | Zolder kamer zonder deur | [7 empty] | 0 |  | 2
3 | ZZ 2.1-2 | Zolder kamer zonder deur | [7 empty] | 0 |  | 2
3 |  | Zolder kamer zonder deur | Lamp | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
3 |  | Zolder Overloop | Brand detectie | 3 |  |  | 72 | 0 |  | 26.28 |  |  | spec
3 |  | Zolder Overloop | PIR sensor | 0.5 |  |  | 12 | 0 |  | 4.38
3 |  | Zolder Overloop | Lamp | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
4 |  | Keuken | Magnetron keuken | 0 | 3000 | 0.04 | 0 | 120 |  | 43.8
5 | BA 1.2 | Badkamer | Wasmachine Bosch | 0.3 | 600 | 0.5 | 7.05 | 300 |  | 112.0733 |  | 2
6 | BK 1.1-2 | Bijkeuken | WTW unit | 35 | 58 | 12 | 420 | 696 | 0.5 | 407.34 |  |  | 1=35W; 2=58w; 3=140W
6 | BK 1.1-2 | Bijkeuken | Pre-heater | 37.4 |  |  | 897.6 | 0 |  | 327.624
6 |  | Meterkast | Shelly kWh meter | 0.5 |  |  | 12 |  |  | 4.38
6 |  | Bijkeuken | PIR sensor | 0.5 |  |  | 12 | 0 |  | 4.38
6 |  | Bijkeuken | Lamp | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 |  | 2.92 | 1
6 | BK 1.1-2 | Bijkeuken | overlooppomp | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2
6 | HL @12 | Carport | (Dali) 4x spot | 0.5 | 32 | 0.5 | 11.75 | 16 |  | 10.1288 | 4
6 | GA 4.1 | Garage | Stofzuiger | 0.8 | 1600 | 0.1 | 19.12 | 160 | 0.05 | 65.3788 |  | 1
6 |  | Garage | 2x Dubbele TL-balk beneden | 0 | 257.7778 | 0.5 | 0 | 128.8889 |  | 47.0444 | 4
6 |  | Garage | Voeding Dali tbv Weerstation | 5 |  |  | 120 | 0 |  | 43.8
6 | GA 8.2 | Garage | Fietslader | 0.6 | 193 | 0.1 | 14.34 | 19.3 | 0.05 | 12.2786
6 | GA 5.1 | Garage | Heftakel | 0.9 | 800 | 0.01 | 21.591 | 8 | 0.4 | 10.8007 |  | 1
6 | GA 8.1 | Garage | Deuropener garage | 0.5 | 60 | 0.05 | 11.975 | 3 |  | 5.4659 |  | 2
6 | GA 1.1-2 | Garage | Deuropener garage | 0.5 | 60 | 0 | 12 | 0 |  | 4.38 |  | 2
6 |  | Garage | PIR sensor | 0.5 |  |  | 12 | 0 |  | 4.38
6 |  | Garage | Brand-detectie | 0.5 |  |  | 12 | 0 |  | 4.38
6 |  | Garage | 2x Dubbele TL-balk boven | 0 | 257.7778 | 0.035714 | 0 | 9.2063 |  | 3.3603 | 4
6 |  | Garage | Dubbele TL-balk boven | 0 | 128.8889 | 0.035714 | 0 | 4.6032 |  | 1.6802 | 2
6 | GA 3.1-2 | Garage | [7 empty] | 0 |  | 2
6 | GA 6.1 | Garage | [7 empty] | 0 |  | 1
6 | HL @5 | Kantoor | (Dali) 4x spot | 0.5 | 32 | 1 | 11.5 | 32 |  | 15.8775 | 4
6 | HL @22 | Kantoor | (Dali) TL-balk | 0.5 | 32 | 1 | 11.5 | 32 |  | 15.8775 | 1
6 | KA 1.1-4 | Kantoor | Monitor laptop Johan | 0.3 | 36.5 | 1 | 6.9 | 36.5 | 0,07 - 0,63 | 15.841 |  | 4
6 | HL @4 | Kantoor | (Dali) 3x spot | 0.5 | 24 | 1 | 11.5 | 24 |  | 12.9575 | 4
6 | KA 1.1-4 | Kantoor | Power supply laptop Johan | 0.5 |  |  | 12 | 0 |  | 4.38
6 | KA 2.1-4 | Kantoor | Power supply laptop Corrie | 0.5 |  |  | 12 | 0 |  | 4.38
6 | KA 2.1-4 | Kantoor | Canon printer | 0 | 11 | 1 | 0 | 11 | 0.01 | 4.015 |  | 4
6 | HL @7 | Keuken | (Dali) spots 3x boven middendeel | 0.5 | 24 | 3 | 10.5 | 72 |  | 30.1125 | 3
6 | HL @6 | Keuken | (Dali) spots 3x boven keukenblok | 0.5 | 24 | 2 | 11 | 48 |  | 21.535 | 3
6 | HL @8 | Keuken | (Dali) spots 3x langs kast | 0.5 | 24 | 0.75 | 11.625 | 18 |  | 10.8131 | 3
6 | HL @9 | Terras | (Dali) 4x spot bij bijkeuken deur | 0.5 | 32 | 0.5 | 11.75 | 16 |  | 10.1288 | 4
6 | HL @10 | Terras | (Dali) 4x spot | 0.5 | 32 | 0.25 | 11.875 | 8 |  | 7.2544 | 4
6 | HL @11 | Terras | (Dali) 4x spot | 0.5 | 32 | 0.25 | 11.875 | 8 |  | 7.2544 | 4
6 | HR 498/6 | Terras | (Dali) 3x lamp | 0 | 18 | 0.035714 | 0 | 0.64286 |  | 0.23464 | 3
6 | TE 1.1-2 | Terras | [7 empty] | 0 |  | 2
6 | HL @2 | Woonkamer | (Dali) 4x spot raam | 0.5 | 32 | 2 | 11 | 64 |  | 27.375 | 4
6 | HL @3 | Woonkamer | (Dali) 2x spot gang | 0.5 | 16 | 0.5 | 11.75 | 8 |  | 7.2088 | 2
7 |  | Keuken | Stoomoven keuken | 9 | 3400 | 0.15 | 214.65 | 510 |  | 264.4973
8 |  | Keuken | Boiler keuken | 10 | 1600 | 0.15 | 238.5 | 240 |  | 174.6525
9 | HS @17 | Badkamer | (Dali) 4x spot | 0.5 | 32 | 0.053571 | 11.9732 | 1.7143 |  | 4.9959 | 4
9 | HR 492 | Badkamer | (Dali) 2x spiegellamp | 0 | 10 | 0.75 | 0 | 7.5 |  | 2.7375 | 2
9 | BA 2.1-2 | Badkamer | [7 empty] | 0 |  | 2
9 | BA 3.1-2 | Badkamer | [7 empty] | 0 |  | 2
9 | HS @16 | Badkamer/WC | (Dali) 4x spot | 0.5 | 32 | 0.75 | 11.625 | 24 |  | 13.0031 | 4
9 | BW 1.1-3 | Badkamer/WC | Lader tandenborstel | 0.5 |  |  | 12 | 0 |  | 4.38 |  | 3
9 | BW 2.1-3 | Badkamer/WC | Lader tandenborstel | 0.5 |  |  | 12 | 0 |  | 4.38 |  | 3
9 | HR 492/1 | Badkamer/WC | (Dali) 1x WC-lamp | 0 | 4 | 0.5 | 0 | 2 |  | 0.73 | 1
9 | HR 492/2 | Badkamer/WC | (Dali) 2x spiegellamp | 0 | 4 | 0.5 | 0 | 2 |  | 0.73 | 2
9 | HS @13 | Slaapkamer Jochem | (Dali) 4x spot | 0.5 | 32 | 0 | 12 | 0 |  | 4.38 | 4
9 | SJ 1.1-2 | Slaapkamer Jochem | Leeslampje | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 2
9 | SJ 2.1-2 | Slaapkamer Jochem | Leeslampje | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 2
9 | SO 1.1-3 | Slaapkamer Ouders | Aansturing Bed Corrie | 4.5 |  |  | 108 | 0 |  | 39.42 |  | 3
9 | SO 2.1-3 | Slaapkamer Ouders | Aansturing Bed Johan | 4.5 |  |  | 108 | 0 |  | 39.42 |  | 3
9 | HS @15 | Slaapkamer Ouders | (Dali) 3x spot | 0.5 | 24 | 0.5 | 11.75 | 12 |  | 8.6687 | 3
9 | HS @18 | Slaapkamer Ouders | (Dali) 3x spot | 0.5 | 24 | 0.5 | 11.75 | 12 |  | 8.6687 | 3
9 | SO 3.1-2 | Slaapkamer Ouders | TV | 0.3 | 52.5 | 0.1 | 7.17 | 5.25 |  | 4.5333 |  | 2
9 | SO 1.1-3 | Slaapkamer Ouders | Leeslamp Corrie | 0 | 5 | 0.035714 | 0 | 0.17857 |  | 0.065179 | 1 | 3
9 | SO 2.1-3 | Slaapkamer Ouders | Leeslamp Johan | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
9 |  | Toilet Verdieping | PIR sensor | 0.5 |  |  | 12 | 0 |  | 4.38
9 |  | Toilet Verdieping | 2x spot | 0 | 32 | 0.0625 | 0 | 2 |  | 0.73 | 2
10 | SW 1.1-2 | Slaapkamer Wouter | Sonos speaker Badkamer + WC | 3 | 4.7 | 0.05 | 71.85 | 0.235 |  | 26.311 |  | 2
10 | HS @14 | Slaapkamer Wouter | (Dali) 4x spot | 0.5 | 32 | 0 | 12 | 0 |  | 4.38 | 4
10 | SW 2.1-2 | Slaapkamer Wouter | [7 empty] | 0 |  | 2
11 |  | Keuken | Vaatwasser keuken | 11 | 2000 | 0.15 | 262.35 | 300 |  | 205.2577
12 | HS @45 | Badkamer | (Dali) Screen zuid | 0.5 | 160 | 0.041667 | 11.9792 | 6.6667 |  | 6.8057
12 | HS @39 | Badkamer/WC | (Dali) Screen west | 0.5 | 160 | 0.041667 | 11.9792 | 6.6667 |  | 6.8057
12 | HL @34 | Keuken | (Dali) Screen Zuid | 0.5 | 160 | 0.041667 | 11.9792 | 6.6667 |  | 6.8057
12 |  | Meterkast | Screens begane grond | 0.5 |  |  | 12 | 0 |  | 4.38
12 | HS @36 | Slaapkamer Ouders | (Dali) Screen zuid | 0.5 | 160 | 0.041667 | 11.9792 | 6.6667 |  | 6.8057
12 | HS @40 | Slaapkamer Ouders | (Dali) Screen west | 0.5 | 160 | 0.041667 | 11.9792 | 6.6667 |  | 6.8057
12 | HS @33 | Woonkamer | (Dali) Screen Oost L | 0.5 | 160 | 0.041667 | 11.9792 | 6.6667 |  | 6.8057
12 | HS @35 | Woonkamer | (Dali) Screen Oost R | 0.5 | 160 | 0.041667 | 11.9792 | 6.6667 |  | 6.8057
12 | HS @41 | Woonkamer | (Dali) Screen Zuid | 0.5 | 160 | 0.041667 | 11.9792 | 6.6667 |  | 6.8057
12 | HS @42 | Woonkamer | (Dali) Screen Zuid | 0.5 | 160 | 0.041667 | 11.9792 | 6.6667 |  | 6.8057
12 | HS @43 | Woonkamer | (Dali) Screen Zuid | 0.5 | 160 | 0.041667 | 11.9792 | 6.6667 |  | 6.8057
12 | HS @44 | Woonkamer | (Dali) Screen Zuid | 0.5 | 160 | 0.041667 | 11.9792 | 6.6667 |  | 6.8057
13 | MK 1.1-4 | Meterkast | Glasvezelmodem | 3.2 |  |  | 76.8 | 0 | 0.55 | 28.032 |  | 4
13 | MK 1.1-4 | Meterkast | HA Tablet | 0.5 | 3.6 | 0.25 | 11.875 | 0.9 | 0.5 | 4.6629
13 | MK 1.1-4 | Meterkast | Vochtigheidssensor Siemens | 0.5 |  |  | 12 | 0 |  | 4.38
13 | MK 1.1-4 | Meterkast | Youless P1 meter | 0.5 |  |  | 12 | 0 |  | 4.38
13 | MK 1.1-4 | Meterkast | Youless PV-panelen huis | 0.5 |  |  | 12 | 0 |  | 4.38
13 | MK 1.1-4 | Meterkast | Youless warmtepomp binnenunit | 0.5 |  |  | 12 | 0 |  | 4.38
13 | MK 1.1-4 | Meterkast | Sensorbox EV-lader | 0.5 |  |  | 12 | 0 |  | 4.38
13 |  | Meterkast | Deurbel | 0.5 |  |  | 12 | 0 |  | 4.38
13 | HS @31 | Slaapkamer Jochem | (Dali) Screen zuid L | 0.5 | 160 | 0.041667 | 11.9792 | 6.6667 |  | 6.8057
13 | HS @32 | Slaapkamer Jochem | (Dali) Screen zuid R | 0.5 | 160 | 0.041667 | 11.9792 | 6.6667 |  | 6.8057
13 | HS @37 | Slaapkamer Jochem | (Dali) Screen oost L | 0.5 | 160 | 0.041667 | 11.9792 | 6.6667 |  | 6.8057
13 | HS @38 | Slaapkamer Jochem | (Dali) Screen oost R | 0.5 | 160 | 0.041667 | 11.9792 | 6.6667 |  | 6.8057
14 |  | Meterkast | Warmtepomp binnenunit | 15.625 | 169.6021 | 3 | 328.125 | 508.8063 |  | 305.4799
14 |  | Meterkast | kWh meter warmtepomp | 0.5 |  |  | 12 |  |  | 4.38
15 |  | Meterkast | Shelly kWh meter | 0.5 |  |  | 12 |  |  | 4.38
15 | MK 2.1-2 / HR 2.4 | Meterkast | 12V Voeding voor de tuinverlichting | 0 | 53.6 | 5 | 0 | 268 | 0.85 | 97.82 |  | 2
15 | TU 1.1-4 | Tuin | Vijverpomp | 100 |  |  | 2400 | 0 |  | 876 |  |  | 60% = 140W; 80%=200W; 100% = 320W; 40% = 100W
15 | TU 1.1-4 | Tuin | UV-lamp | 52 |  |  | 1248 | 0 | 0.98 | 455.52 |  | 4
15 | TU 2.1-2 | Tuin | Gras maairobot | 12.7 | 25.5 | 0.25 | 301.625 | 6.375 | 0.6 | 112.42 |  | 2
15 | HR 498/7 | Tuin | 2x spot bij de voordeur | 0 | 10 | 4 | 0 | 40 |  | 14.6 | 2
15 |  | Tuin | Lamp Pergola | 0 | 10 | 0.0625 | 0 | 0.625 |  | 0.22812 | 1
15 | TU 3.1 | Tuin | [7 empty] | 0 |  | 1
15 | TU 4.1-2 | Tuin | [7 empty] | 0 |  | 2
15 | TU 5.1-2 | Tuin | [7 empty] | 0 |  | 2
15 | TU 6.1-2 | Tuin | [7 empty] | 0 |  | 2
15 |  | Tuinhuis | Lamp tuinhuis met ingebouwde sensor | 0.5 | 10 | 0.0625 | 11.9688 | 0.625 |  | 4.5967 | 1
15 | TH 1.1-2 | Tuinhuis | Makita batterijen lader | 0 | 5 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | 0.1825 |  | 2
16 |  | Meterkast | Shelly kWh meter | 0.5 |  |  | 12 |  |  | 4.38
16 |  | Keuken | Koelkast/vriezer ICN 336620C | 25.6849 |  |  | 616.4384 | 0 |  | 225
16 | KE 1.1-2 | Keuken | Koffiezetapparaat | 0 | 1100 | 0.25 | 0 | 275 |  | 100.375 |  | 2
16 | HL @1 | Keuken | (Dali) ledstrip boven middendeel | 0.5 | 72 | 2.5 | 10.75 | 180 |  | 69.6238 | 1
16 | KE 2.1-2 | Keuken | Nespresso apparaat | 0 | 1000 | 0.05 | 0 | 50 |  | 18.25 |  | 2
16 | HR 498/1 | Keuken | (Dali) lamp 2x boven tafel | 0.5 | 12 | 2.5 | 10.75 | 30 |  | 14.8737 | 2
16 | KE 4.1-2 | Keuken | USB lader | 0.5 | 5 | 3 | 10.5 | 15 |  | 9.3075 |  | 2
16 | KE 4.1-2 | Keuken | USB lader | 0.5 | 5 | 3 | 10.5 | 15 |  | 9.3075
16 | KE 3.1-2 | Keuken | [7 empty] | 0 |  | 2
16 | TE 2.1-2 | Terras | [7 empty] | 0 |  | 2
16 | TE 3.1-2 | Terras | [7 empty] | 0 |  | 2
16 | WK 3.1-2 | Woonkamer | TV Woonkamer | 0.3 | 52.5 | 1 | 6.9 | 52.5 | 0,02 - 0,87 | 21.681
16 | WK 3.1-2 | Woonkamer | Luidspreker Rechts | 1.1 | 4.9 | 1 | 25.3 | 4.9 | 0,17 - 0,43 | 11.023
16 | HD 1 | Woonkamer | (Dali) lamp boven tafel (2x) | 0 | 16 | 1.5 | 0 | 24 |  | 8.76 | 2
16 | WK 3.1-2 | Woonkamer | Luidspreker Links | 0.8 | 4.5 | 1 | 18.4 | 4.5 | 0,1 - 0,35 | 8.3585 |  | 2
16 | HR 498/8 | Woonkamer | (Dali) 4x wandlamp | 0.5 | 8 | 1 | 11.5 | 8 |  | 7.1175 | 4
16 | WK 3.1-2 | Woonkamer | Telefoonlader | 0.5 |  |  | 12 | 0 |  | 4.38
16 | WK 4.1-2 | Woonkamer | Aeros sensor | 0.5 |  |  | 12 | 0 |  | 4.38 |  | 2
16 | WK 1.1 / HR 2.3 | Woonkamer | (Dali) staande lamp | 0 | 7 | 0.5 | 0 | 3.5 | 0.57 | 1.2775 | 1 | 1
16 | WK 3.1-2 | Woonkamer | Staande lamp | 0 | 5.9 | 0.25 | 0 | 1.475 | 0.8 | 0.53838 | 1
16 | WK 1.2-3 | Woonkamer | [7 empty] | 0 |  | 2
16 | WK 2.1-2 | Woonkamer | [7 empty] | 0 |  | 2
17 |  | Meterkast | Warmtepomp buitenunit | 10 |  |  | 240 | 0 |  | 87.6
18 | TR 1.1-2 | Technische Ruimte | Afsluiter waterleiding | 3.3 |  |  | 79.2 | 0 | 0.59 | 28.908 |  | 2 | Werkt (spanning eraf)
18 | TR 1.1-2 | Technische Ruimte | Vuilwaterpomp | 0.5 |  |  | 12 | 0 |  | 4.38 |  |  | Werkt, maar niet voor als je putje vol met water laat lopen! Dan vliegt de aardlek eruit
19 |  | Meterkast | Omnik PV omvormer | 1 | 6 | 12 | 12 | 5 |  | 6.205
19 |  | Meterkast | kWh meter Omnik | 0.5 |  |  | 12 |  |  | 4.38
20 |  | Keuken | Fornuis kookeiland keuken | 0.5 | 7600 | 0.1 | 11.95 | 760 |  | 281.7618
21 |  | Meterkast | KNX voeding 30V/320mA | 5 |  |  | 120 | 0 |  | 43.8
21 |  | Meterkast | Helvar router 910 | 5 |  |  | 120 | 0 |  | 43.8
21 |  | Meterkast | Digidim 455 | 5 |  |  | 120 | 0 |  | 43.8
21 |  | Meterkast | Digidim 455 | 5 |  |  | 120 | 0 |  | 43.8
21 |  | Meterkast | Relay 498 8x relais | 5 |  |  | 120 | 0 |  | 43.8
21 |  | Technische Ruimte | Helvar blinds controller 490 | 0.5 |  |  | 12 | 0 |  | 4.38
21 |  | Technische Ruimte | Helvar blinds controller 490 | 0.5 |  |  | 12 | 0 |  | 4.38
21 |  | Technische Ruimte | Helvar blinds controller 490 | 0.5 |  |  | 12 | 0 |  | 4.38
21 |  | Technische Ruimte | Helvar blinds controller 490 | 0.5 |  |  | 12 | 0 |  | 4.38
12V |  | Tuin | 1x spot op struik voor
12V |  | Tuin | 2x spot op struiken/bomen achter
12V |  | Tuin | 3x spot op bomen voor
12V |  | Tuin | 4x spot Pergola
G1 |  | Garage | Laadpaal Ratio | 4.7917 | 6027.3973 | 1 | 110.2083 | 6027.3973 |  | 2240.226
G1 |  | Garage | kWh meter laadpaal | 0.5 |  |  | 12 |  |  | 4.38
G2 | GA 2.1-4 | Garage | Switch US 8 60W Garage | 7.7 |  |  | 184.8 | 0 | 0.48 | 67.452 |  | 4
G2 |  | Garage | PV-omvormer Solaredge | 2.5 |  |  | 60 | 0 |  | 21.9
G2 | GA 2.1-4 | Garage | TFA router | 1.6 |  |  | 38.4 | 0 | 0.55 | 14.016
G2 | GA 2.1-4 | Garage | Youless EV-lader | 0.5 |  |  | 12 | 0 |  | 4.38
G3 | GA 7.1-2 | Garage | Grondpomp | 3.5 | 50 | 1 | 80.5 | 50 | 0.11 | 47.6325 |  | 2
G3 | GA 7.1-2 | Garage | Beveiliging grondpomp | 5 |  |  | 120 | 0 |  | 43.8
G3 | GA 7.1-2 | Garage | Rainbird | 0.5 | 15 | 1 | 11.5 | 15 |  | 9.6725 |  | 2
SW POE |  | Garage | Garage UAP-AC-Lite
UDM POE |  | Carport | Carport camera
UDM POE |  | Meterkast | 6p switch
UDM POE |  | Terras | Buiten Wifi AP (UAP-AC-PRO)
UDM POE |  | Terras | Terras camera (AI 360)
UDM POE |  | Tuin | Voorkant huis camera (G4 Pro)
UDM POE |  | Tuin | Zijkant huis camera (G4 Pro)
UPS |  | Technische Ruimte | HA router
UPS |  | Technische Ruimte | POE24V AC-lite Kelder
UPS |  | Technische Ruimte | POE24V AC-lite Verdieping
UPS |  | Technische Ruimte | POE24V AC-LR Woonkamer
UPS |  | Technische Ruimte | Siemens router
UPS |  | Technische Ruimte | Ubiquiti switch USW-24-G2
UPS |  | Technische Ruimte | UDM Pro
| L (watt) | 0.5 | Energieverbruik appliance die 0W meet
| N (%) | 75% | gem. efficiency led driver
| S (watt) | 160 | Energieverbruik screenmotor
| NT (%) | 90% | gem. efficiency TL driver
| DS | 0.041667 | Uren screens motor aan / dag

## Groepen
Fase | Groep | P(rust) kWh | P(hoog) kWh | Totaal | # verbruikers | # lampen | # stopcontacten | Omschrijving
6 | G1 | 0.12221 | 6.0274 | 6.1496 | 2 | 0 | 0 | EV laadpaal
3 | 1 | 4.0796 | 0.21849 | 4.298 | 44 | 47 | 30 | Verlichting + WCD's speelruimte, TR, wijnkelder, portaal (kelder), hal/entree (bgg)
3 | 15 | 3.9736 | 0.31612 | 4.2897 | 13 | 4 | 17 | Voedingen t.b.v. tuinverlichting voor- en achterzijde
1 | 6 | 1.7332 | 1.4311 | 3.1643 | 37 | 54 | 21 | Verlichting + wcd's kantoor, terras, garage, carport, woonkamer (alleen spots), keuken (alleen spots)
3 | 16 | 0.75704 | 0.66387 | 1.4209 | 22 | 11 | 21 | Verlichting + WCD's woonkamer, koelkast, vriezer, wcd keukenblad
2 | 14 | 0.34013 | 0.50881 | 0.84893 | 2 | 0 | 0 | Warmtepomp binnenunit
5 | 20 | 0.01195 | 0.76 | 0.77195 | 1 | 0 | 0 | Fornuis kookeiland keuken
1 | 7 | 0.21465 | 0.51 | 0.72465 | 1 | 0 | 0 | Stoomoven
1 | 21 | 0.648 | 0 | 0.648 | 9 | 0 | 0 | Dali/KNX
2 | 11 | 0.26235 | 0.3 | 0.56235 | 1 | 0 | 0 | Vaatwasser keuken
1 | 8 | 0.2385 | 0.24 | 0.4785 | 1 | 0 | 0 | Boiler keuken
2 | 9 | 0.31827 | 0.068643 | 0.38691 | 21 | 29 | 25 | Verlichting + wcd's badkamers, slaapkamers Jochem/ouders
1 | 5 | 0.00705 | 0.3 | 0.30705 | 1 | 0 | 2 | Wasdroger
2 | G2 | 0.2952 | 0 | 0.2952 | 4 | 0 | 4 | PV panelen garage
3 | G3 | 0.212 | 0.065 | 0.277 | 3 | 0 | 4 | Grondpomp
3 | 3 | 0.276 | 0.0008125 | 0.27681 | 14 | 8 | 11 | Verlichting + overloop, zolder (2e verdieping), garage, stofzuiger
3 | 17 | 0.24 | 0 | 0.24 | 1 | 0 | 0 | Warmtepomp buitenunit (hierop is kWh meter aangesloten)
1 | 13 | 0.20859 | 0.027567 | 0.23616 | 12 | 0 | 4 | Deurbel + WCD's meterkast
2 | 12 | 0.14377 | 0.073333 | 0.2171 | 12 | 0 | 0 | Screens begane grond
3 | 4 | 0 | 0.12 | 0.12 | 1 | 0 | 0 | Magnetron keuken
1 | 18 | 0.0912 | 0 | 0.0912 | 2 | 0 | 2 | Kelderpomp
2 | 10 | 0.08385 | 0.000235 | 0.084085 | 3 | 4 | 4 | Verlichting + wcd's slaapkamer Wouter
3 | 2 | 0.01195 | 0.06 | 0.07195 | 1 | 0 | 1 | Wasmachine
3 | 19 | 0.024 | 0.005 | 0.029 | 2 | 0 | 0 | PV panelen huis
| kWh / dag | 14.293 | 11.6964 |  | 210 | 157 | 146
| W (continue) | 595.5418 | 487.3509
| Continue | 5216.9459 | kWh/jaar |  | Wordt gemonitord
| Hoog | 4269.1936 | kWh/jaar |  | Monitoren
| Overig | 600 | kWh/jaar
| Totaal verbruik | 10086.1395